Информация

о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом

Список МКД:

пр.Науки, д.4, корп.1

пр.Науки, д.4, корп.2

ул.Вавиловых, д.6, корп.1

ул.Вавиловых, д.8, корп.3

1.      Работы по содержанию общего имущества жилых домов (подвалов, чердаков, подъездов, крыш):

1.1 Устранение местных деформаций, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

1.2 Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен).

1.3 Восстановление кирпичной кладки несущих стен.

1.4 Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска, а также отбивка отслоившейся отделки стен.

1.5 Ремонт  кровли.

1.11. Ремонт гидроизоляции.

1.12.Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в местах общего пользования.

1.13. Ремонт козырьков над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей.

1.14. Содержание подвальных помещений согласно санитарным нормам.

1.15. Очистка кровли от грязи, мусора и листьев.

1.16. Закрытие на замки подвальных и техэтажей, выходов на кровлю, устройство металлических решеток.

1.17. Прочистка общедомовых канализационных коммуникаций.

1.18. Промазка суриковой замазкой течи, участков гребней стальной кровли и др.

1.19. Периодическая прочистка фильтров перед приборами учета по мере их засорения.

1.20.Ремонт и укрепление входных деревянных дверей в подъездах.

2. Работы по техническому обслуживанию и ремонту общих коммуникаций жилых домов.

2.1.Обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования (водопроводных, канализационных, теплофикационных сетей, прочистка счетчиков, установленных на системах отопления и водоснабжения):

а) регулировка, замена и ремонт запорной арматуры, приборов;

б) восстановление, ремонт теплоизоляции;

в) устранение течи в трубопроводах с заменой участков;

г) замена запорной арматуры;

д) установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации;

е) обслуживание, снятие показаний и ремонт общедомовых узлов учета, узлов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии;

ж) обеспечение сохранности всего внутридомового инженерного оборудования (контроль утечек, прочистка фильтров и грязевиков и т.д.);

2.2.Осмотр и профилактический ремонт общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений, а также осмотр электрической сети в технических подвалах, подпольях и на техэтаже, в том числе, распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины, паутины - не реже, чем один раз в месяц.

2.3. Техническое обслуживание и ремонт внутренних газовых сетей (при их наличии):

а) окраска внутренних газопроводов;

б) проверка на загазованность г /к и колодцев подземных коммуникаций;

в) осмотр дворовых г/п вводов;

г) проверка технического состояния гидрозатвора;

д) обеспечение круглосуточного приема и выполнение аварийных заявок по предотвращению (ликвидации) аварийных ситуаций (аварийное обслуживание);

е) приборная проверка внутридомового и внутриквартирного газопровода;

ж) смазка кранов на стояках;

з) устранение утечек в резьбовом соединении;

2.4.Противопожарные и ремонтные работы системы вентиляции:

а) проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;

б) периодическая проверка и очистка вент.каналов;

в) устранение завалов.

2.5.Техобслуживание, ремонт технических устройств и технических помещений, аварийное обслуживание:

а) чистка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов, дезинфекция – 1 раз в месяц;

б) восстановление работоспособности промывочных устройств, крышек, мусороприемных клапанов и шиберных устройств;

в) очистка и мойка мусоросборных камер и нижнего конца ствола мусоропровода – 1 раз в месяц;

г) мойка сменных мусоросборников –  через день,

д) очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода -1 раз в месяц,

е) устранение засора – не мере необходимости,

ж) уборка загрузочных клапанов мусоропровода – 1 раз в неделю,

з) уборка мусороприемных камер – ежедневно,

и) удаление мусора из мусороприемных камер – ежедневно,

к) профилактический осмотр мусоропроводов – по графику,

л) проведение текущего ремонта систем дымоудаления и пожаротушения, систем диспетчеризации, контроля и автоматизированного управления инженерным оборудованием домов повышенной этажности;

м) проверка наличия несанкционированных подключений к внутридомовым инженерным системам сторонних лиц потребителей воды холодной, горячей и тепло - и электроэнергии, исправность контактных зажимов, соединений в осветительных коробках, а также проводов, подводимых к светильникам, выключателям, розеткам, щитку и электросчетчикам мест общего пользования;

н) сбор сведений по перерасчету за коммунальные услуги;

о) осуществление индивидуальных инструментальных замеров по жалобам жителей, недополучающих тепло и воду питьевого качества.

2.6.Устранение неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования:

а) обеспечение освещения и электроснабжения;

б) замена автоматических выключателей МОП до индивидуального прибора учета электроэнергии;

в) замена плавких вставок, вставкодержателей;

г) подтяжка, замена контактных соединений;

д) ремонт, замена участков электропроводки (кабеля);

2.7. Аварийное обслуживание круглосуточно.

а) принятие заявок на устранение аварии;

б) принятие участия в работе по выявлению причин аварийных ситуаций;

в) устранение повреждения аварийного характера на внутридомовых системах общего пользования, в т.ч. горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения в местах общего пользования;

г) срочная ликвидация засоров канализации общего пользования, кроме ливневой, внутри строений в местах общего пользования;

д) обеспечение безопасности граждан при обнаружении аварийного состояния строительных конструкций зданий путем ограждения опасных зон;

е) при поступлении сигналов об аварии или повреждении магистралей водопровода, канализации, теплоснабжения, телефонной сети, подземной электросиловой и сетевой сети, трансформаторных подстанций и вводных шкафов, газопроводов и газового оборудования передача информации в соответствующие специализированные коммунальные предприятия, их аварийные службы и контроль за выполнением необходимых работ указанными службами до полной ликвидации аварий;

3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории.

3.1. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния придомовой территории:

- дворники:

а) подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см с территории- 47 раз в сезон (в среднем 1-2 раза в неделю);

б) транспортировка пескосмеси от места складирования к месту посыпки;

в) посыпка песком территории 25 раз в сезон;

г) очистка от наледи, уплотненного снега территорий с усовершенствованными покрытиями - по необходимости;

д) сдвигание свежевыпавшего снега толщиной более 2 см -12 раз в сезон;

е) подметание ступеней площадок перед входом в подъезд - по необходимости;

ж) сметание снега со ступеней и площадок;

з) подметание территорий с усовершенствованными покрытиями;

и) уборка газоном летом -76 раз в сезон;

к) подметание территории в летний период – 75 раз в сезон;

л) выкашивание газонов – 2-3 раза в сезон;

м) уборка скошенной травы – 2-3 раза в сезон;

н) очистка газонов  от опавшей листвы – 1 раз в сезон;

о)  валка и формовочная обрезка деревьев с вывозом удаленных стволов и веток – по необходимости,

п) удаление поросли, обрезка кустарника-  по необходимости;

- вывоз и складирование мусора

а) сбор крупногабаритного мусора на придомовых территориях и его вывоз;

3.2.Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий:

а) проведение дератизационных мероприятий - по необходимости;

б) освещение мест общего пользования.

в) влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей – через день,

г) влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа -2 раза в неделю,

д)  влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов – ежедневно,

е) мытье лестничных площадок и маршей – 2 раза в месяц,

ж) мытье пола кабины лифта – ежедневно,

з) влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта,

и) мытье окон – 1 раз в год,

к) уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка 1 раз в неделю,

л) влажная протирка стен, дверей. Плафонов -1 раз в год,

м) Влажная протирка подоконников , отопительных приборов- 2 раза в год