Отчет по текущему ремонту - 2011 год

пр. Науки, 4, корп. 1

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Бригада плотников, разнорабочих |  |  |
| 1 | Прим. Прочистка воронок, квартирных вентиляционных каналов | шт. | 2,00000 |
| 2 | Крыша, кровля: смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м | 10 м | 13,92000 |
|  | Силикон сантехнический белый | шт. | 1,00000 |
|  | лист оц.0,55 | кв. м | 19,60000 |
|  | лист оц. 0,5х1250х2500 ст08пс | кв. м | 25,50000 |
| 3 | Прим. Укрепление экранов ЭЩ | шт. | 5,00000 |
| 4 | Прим. Изготовление вставок для урн из кровельного железа | шт. | 6,00000 |
|  | лист оц.0,55 | кв. м | 6,00000 |
| 5 | Крыша, кровля: ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами: отдельными местами рулонного покрытия, замена 1 слоя | 10 кв. м | 1,00000 |
|  | бикрост ХКП | кв. м | 10,00000 |
| 6 | Прим. Герметизация швов мастикой | м | 3,00000 |
|  | мастика Тэктор203 серая (вед.9 кг) | кг | 1,00000 |
| 7 | Водоснабжение, канализация: прочие работы. очистка канализационной сети: внутренней | м | 9,00000 |
| 8 | Осмотр кровли рулонной | 1000 кв. м | 0,10000 |
| 9 | Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 кв. м | 0,30000 |
| Бригада "УК "Прокси" |  |  |
| 10 | Прим. Зашивка ниш ливнестоков панелями ПВХ | 10 кв. м | 1,01300 |
|  | панель ПВХ Бук 2700х250 | шт. | 15,00000 |
|  | галтель белая 3000х10 | шт. | 2,51000 |
|  | профиль торцевой белый 3000х10 | шт. | 30,00000 |
| 11 | Прим. Зашивка ниш ливнестоков ДВП | 10 кв. м | 1,82000 |
|  | ДВП | кв. м | 3,00000 |
|  | панель ПВХ Бук 2700х250 | шт. | 26,00000 |
|  | галтель белая 3000х10 | шт. | 5,00000 |
|  | профиль торцевой белый 3000х10 | шт. | 46,00000 |
| 12 | Прим. Зашивка проемов оргалитом | 10 кв. м | 0,07200 |
|  | ДВП | кв. м | 0,72000 |
| 13 | Прим. Изготовление и установка крышки на карман мусоропровода | 10 кв. м | 0,04000 |
|  | лист оц. 0,5х1250х2500 ст08пс | кв. м | 0,40000 |
| 14 | Перекладка кирпичного карниза при высоте в рядах: 4 кирпича | м | 6,00000 |
|  | цемент М400 (меш.50 кг) | кг | 2,00000 |
|  | кирпич б/у | шт. | 30,00000 |
| 15 | Прим. Заделка отверстий в стволе мусоропровода | м | 4,00000 |
|  | цемент М400 (меш.50 кг) | кг | 10,00000 |
| 16 | Прим. Заделка отверстий, швов в стенах пеной монтажной | м | 3,00000 |
|  | пена 0,75л зима | шт. | 1,00000 |
| 17 | Прим. Герметизация швов мастикой | 10 м | 0,05000 |
| 18 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм | 10 шт. | 1,00000 |
| 19 | Прим. Изготовление и установка откосов | 10 кв. м | 0,04000 |
|  | ДВП | кв. м | 1,50000 |
| 20 | Прим. Демонтаж коробов ливнестоков | шт. | 72,00000 |
| 21 | Проемы: демонтаж, снятие наличников | 10 м | 2,50000 |
| 22 | Проемы: смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 1,0 м2 | 10 кв. м | 2,88800 |
|  | стекло оконное 4мм | кв. м | 28,88300 |
|  | штапик | п/м | 10,00000 |
| 23 | Проемы: смена дверных приборов: петли | 10 шт. | 0,90000 |
|  | петля накладная ПНК1-85 левая белая | шт. | 4,00000 |
|  | петля накладная ПНК1-85 правая белая | шт. | 4,00000 |
|  | петля гаражная д.20 | шт. | 1,00000 |
| 24 | Проемы: смена дверных приборов: шпингалеты | шт. | 1,00000 |
|  | задвижка ЗТ-Ц12 | шт. | 1,00000 |
| 25 | Проемы: смена дверных приборов: ручки-скобы | шт. | 7,00000 |
|  | ручка белая (скоба) | шт. | 5,00000 |
|  | ручка-скоба РСД 2-140 дерев. накл. 2 ПП | шт. | 2,00000 |
| 26 | Прим. Смена доводчика | шт. | 8,00000 |
|  | доводчик дверной 50 кг | шт. | 8,00000 |
| 27 | Прим. Ремонт замка дверного | шт. | 1,00000 |
|  | проушина А-К б/п | шт. | 1,00000 |
| 28 | Проемы: смена дверных приборов: пружины | шт. | 5,00000 |
|  | пружина дверная б/п (с 2-мя ответными частями) | шт. | 5,00000 |
| 29 | Проемы: смена оконных приборов: петли | пара | 4,00000 |
|  | петля накладная ПНК1-60 белая | шт. | 6,00000 |
| 30 | Прим. Смена петель на почтовых ящиках | пара | 12,00000 |
|  | петля 40х26 оцинкованная Vormann | шт. | 24,00000 |
| 31 | Проемы: смена оконных приборов: ручки | шт. | 171,00000 |
|  | ручка никель оконная | шт. | 171,00000 |
| 32 | Проемы: смена, установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадь проема до 3 кв. м | 10 кв. м | 2,40000 |
|  | пена 0,75 л зима | шт. | 2,00000 |
|  | ручка белая (скоба) | шт. | 16,00000 |
|  | шпингалет торцевой | шт. | 16,00000 |
|  | дверной блок ДО (полотно+коробка+петли) | шт. | 7,00000 |
|  | штапик дверной | м | 40,00000 |
|  | дверной блок ДО 21-10 левый (полотно+коробка+петли) | шт. | 1,00000 |
| 33 | Проемы: смена дверных приборов: замки навесные | шт. | 10,00000 |
|  | замок навесной Алекс | шт. | 10,00000 |
| 34 | Проемы: ремонт форточек | шт. | 12,00000 |
| 35 | Проемы: ремонт, установка дверных полотен: наружных, кроме балконных | полотно | 1,00000 |
|  | проушина А-К б/п | шт. | 1,00000 |
| 36 | Прим. Изготовление металлической двери | полотно | 2,00000 |
|  | уголок металлический 50х50х4 | м | 25,00000 |
|  | петля для металлических дверей ф.30х140 | шт. | 2,00000 |
|  | петля гаражная д.20 | шт. | 2,00000 |
|  | лист черн. 2,0 | кв. м | 4,50000 |
| 37 | Прим. Ремонт дверных полотен | полотно | 2,00000 |
| 38 | Проемы: ремонт дверных коробок в каменных стенах без снятия полотна | коробка | 1,00000 |
|  | ДВП | кв. м | 1,00000 |
| 39 | Проемы: ремонт дверных коробок в каменных стенах выправка, укрепление, пристрожка четвертей | коробка | 2,00000 |
| 40 | Проемы: прочие работы, укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки | 10 шт. | 1,20000 |
| 41 | Проемы: прочие работы, установка наличников без тумбочек | м | 102,20000 |
|  | доска обрезная 30х150 | куб. м | 0,10100 |
| 42 | Проемы: прочие работы, укрепление оконных и дверных приборов: пружин, ручек, петель, шпингалетов | шт. | 34,00000 |
| 43 | Прим. Укрепление, ремонт доски объявлений | шт. | 7,00000 |
| 44 | Полы: ремонт, заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2 | место | 6,00000 |
|  | пескоцементная смесь (литой бетон, меш. 50кг) | кг | 2,00000 |
|  | цемент М400 (меш.50 кг) | кг | 10,00000 |
| 45 | Прим. Заделка отверстий вокруг трапа в мусоросборнике | место | 8,00000 |
|  | цемент М400 (меш.50 кг) | кг | 30,00000 |
| 46 | Полы: ремонт, устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | кв. м | 16,10000 |
|  | пескоцементная смесь (литой бетон, меш. 50кг) | кг | 95,30000 |
|  | цемент М400 (меш.50 кг) | кг | 10,50000 |
| 47 | Прим. Укрепление хомута на стояках | шт. | 6,00000 |
| 48 | Прим. Изготовление, ремонт дверцы на почтовый ящик из кровельного железа | шт. | 2,00000 |
|  | лист черный 1,0 | кв. м | 0,50000 |
| 49 | Прим. Изготовление из кровельного железа крышки на почтовый ящик | шт. | 24,00000 |
|  | лист черн.1,0 | кв. м | 2,00000 |
| 50 | Крыша, кровля: ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами: отдельными местами рулонного покрытия, замена 1 слоя | 10 кв. м | 0,10000 |
|  | битумная мастика | кг | 2,00000 |
| 51 | Прим. Герметизация швов мастикой | м | 4,00000 |
| 52 | Прим. Окраска наличников | 10 кв. м | 0,53500 |
|  | краска эмаль ПФ115 коричневая | кг | 3,20000 |
| 53 | Простая масляная окраска дверей тамбурных с двух сторон ( указана Sм2 блока) | 10 кв. м | 0,25200 |
|  | краска эмаль ПФ115 коричневая | кг | 0,40000 |
| 54 | Окрашивание ранее окрашенных стен масляной краской | 10 кв. м | 0,40000 |
|  | краска эмаль ПФ115 бежевая | кг | 5,00000 |
| 55 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз | м | 2,00000 |
|  | краска эмаль ПФ115 красная | кг | 2,00000 |
|  | краска эмаль ПФ115 черная | кг | 2,00000 |
|  | краска эмаль ПФ115 синяя | кг | 2,00000 |
| 56 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 10 кв. м | 18,60000 |
|  | краска эмаль ПФ115 красная | кг | 10,00000 |
|  | краска эмаль ПФ115 черная | кг | 8,00000 |
|  | краска эмаль ПФ115 синяя | кг | 10,00000 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 10 кв. м | 3,00000 |
|  | краска эмаль ПФ115 черная | кг | 15,00000 |
| 58 | Прим. Шпатлевка стен | 10 кв. м | 0,47200 |
|  | шпатлевка "Ротбанд" (меш. 30 кг) | кг | 13,00000 |
| 59 | Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: 25мм | м | 15,00000 |
|  | труба профильная 15х15 | м | 15,00000 |
| 60 | Прим. Смена отдельных участков металлического ограждения: стойки | стойка | 4,00000 |
|  | труба 32х3,2 чёрная | м | 6,00000 |
| 61 | Прим. Изготовление и установка металлических решеток | кв. м | 2,00000 |
| 62 | Ремонт металлических ограждений: мелкий | кв. м | 3,00000 |
|  | труба профильная 15х15 | м | 12,00000 |
|  | арматура 10 гладкая | м | 11,00000 |
| 63 | Ремонт металлических ограждений: средний | кв. м | 7,00000 |
|  | труба профильная 15х15 | м | 40,00000 |
| 64 | Прочие работы: ручная сварка стыковых соединений | м | 7,00000 |
|  | уголок металлический 50х50х4 | м | 0,50000 |
|  | проушина А-К б/п | шт. | 2,00000 |
|  | лист черный 2,0 | кв. м | 1,00000 |
| 65 | Прим. Ремонт шибера | м | 0,60000 |
|  | лист черный 2,0 | кв. м | 0,50000 |
| 66 | Прим. Сварка стояка ХВС, ГВС, ЦО | м | 1,10000 |
| 67 | демонтаж радиаторов весом до: 80 кг | шт. | 1,00000 |
| 68 | смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до: 20 мм | м | 112,00000 |
|  | водорозетки 16х1/2" | шт. | 16,00000 |
|  | соединитель 16х1/2" наружная резьба | шт. | 16,00000 |
|  | труба м/п 16х2,0мм Valtec | м | 112,00000 |
| 69 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до: 32 мм | м | 6,00000 |
|  | кран шаровый 15 (1/2") ВВ | шт. | 1,00000 |
|  | труба 32 (оцинкованная) | м | 2,00000 |
|  | тройник п/п 40х20х40 | шт. | 1,00000 |
|  | угольник п/п 20х90° | шт. | 2,00000 |
|  | угольник п/п 40х90° | шт. | 2,00000 |
|  | труба п/п 32х5,4 ХВС PN-20 | м | 4,00000 |
| 70 | смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | сгон | 17,00000 |
|  | бочонок 15х60 чёрный | шт. | 10,00000 |
|  | контргайка чугун 20 (3/4") чёрная | шт. | 7,00000 |
|  | муфта чугун 3/4" (20) чёрная | шт. | 9,00000 |
|  | сгон 20 черный | шт. | 7,00000 |
| 71 | Прим. Смена спецсгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | сгон | 6,00000 |
|  | контргайка чугун 15 (1/2") чёрная | шт. | 2,00000 |
|  | контргайка чугун 20 (3/4") чёрная | шт. | 1,00000 |
|  | муфта чугун 1/2 " (15) чёрная | шт. | 2,00000 |
|  | муфта чугун 3/4" (20) чёрная | шт. | 1,00000 |
|  | спецсгон 20 | шт. | 1,00000 |
|  | спецсгон 15 | шт. | 5,00000 |
| 72 | Прим. Ремонт сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | сгон | 2,00000 |
| 73 | смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм | сгон | 6,50000 |
|  | контргайка чугун 32 (1 1/2") чёрная | шт. | 2,00000 |
|  | муфта чугун 1 1/2"(32) чёрная | шт. | 2,00000 |
|  | сгон 32 черный | шт. | 5,00000 |
|  | бочонок 32х130 чёрный | шт. | 1,50000 |
| 74 | Прим. Ремонт сгонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм | сгон | 1,00000 |
| 75 | Прим. Смена спецсгонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм | сгон | 4,00000 |
|  | контргайка чугун 32 (1 1/2") чёрная | шт. | 1,00000 |
|  | муфта чугун 1 1/2"(32) чёрная | шт. | 1,00000 |
|  | спецсгон 32 | шт. | 4,00000 |
| 76 | смена: пробко-спускных кранов | шт. | 56,00000 |
|  | кран шаровый 15 (1/2") ВВ | шт. | 28,00000 |
|  | кран шаровый 15 (1/2") ВН | шт. | 26,00000 |
|  | кран шаровый 15 (1/2") НН | шт. | 1,00000 |
| 77 | смена радиаторов отопительных стальных | шт. | 5,00000 |
|  | радиатор стальной РСВ-1-2 К-11к | шт. | 2,00000 |
|  | контргайка чугун 20 (3/4") чёрная | шт. | 4,00000 |
|  | муфта чугун 3/4" (20) чёрная | шт. | 4,00000 |
|  | сгон 20 черный | шт. | 4,00000 |
|  | радиатор стальной РСВ-1-3 К-17к | шт. | 1,00000 |
| 78 | ремонт задвижек диаметром до: 100 мм без снятия с места | шт. | 3,00000 |
| 79 | ремонт задвижек диаметром до: 150 мм без снятия с места | шт. | 5,00000 |
| 80 | разборка и сборка элеваторного узла с заменой сопла | шт. | 3,00000 |
|  | гайка М14 оцинкованная | шт. | 2,00000 |
|  | болт М14х70 | шт. | 2,00000 |
| 81 | установка заглушек диаметром трубопроводов до: 100 мм | заглушка | 1,00000 |
|  | заглушки ПВХ 110 | шт. | 1,00000 |
| 82 | спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | 1000 куб. м | 4,96000 |
| 83 | проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | прибор | 1,00000 |
| 84 | Прим. Регулировка параметров ТЦ | прибор | 1,00000 |
| 85 | установка насоса в подвале для откачки воды | подвал | 1,00000 |
| 86 | обслуживание насоса во время откачки воды | куб. м | 100,00000 |
| 87 | установка термометра | шт. | 3,00000 |
| 88 | установка пружинного манометра | шт. | 3,00000 |
| 89 | прочистка грязевика в тепловом центре | шт. | 3,00000 |
| 90 | ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления | шт. | 41,00000 |
| 91 | снятие показаний с контрольных точек | шт. | 16,00000 |
| 92 | отключение стояка центрального отопления для выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов (с нижним розливом) | стояк | 18,00000 |
| 93 | включение стояка центрального отопления после выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов (с нижним розливом) | стояк | 21,00000 |
| 94 | отключение стояка центрального отопления для выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов (с верхним розливом) | стояк | 15,00000 |
| 95 | включение стояка центрального отопления для выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов (с верхним розливом) | стояк | 21,00000 |
| 96 | отключение и включение стояка холодного (горячего) водоснабжения для выполнения работ по замене или ремонту водоразборных устройств (смесителей, кранов), запорной арматуры и стояка. | стояк | 28,00000 |
| 97 | Прим. Открытие и закрытие задвижки | стояк | 9,00000 |
| 98 | Прим. Отключение воды в мусорники, поливочники | стояк | 2,00000 |
| 99 | Водоснабжение, канализация: смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | шт. | 86,00000 |
|  | кран шаровый 15 (1/2") ВВ | шт. | 32,00000 |
|  | кран шаровый 15 (1/2") ВН | шт. | 49,00000 |
|  | кран шаровый 20 (3/4") ВВ | шт. | 1,00000 |
| 100 | Водоснабжение, канализация: смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | шт. | 16,00000 |
|  | вентиль чугунный 32 (1 1/2") | шт. | 2,00000 |
|  | кран шаровый 32 (1 1/2") ВВ "VT Base" | шт. | 3,00000 |
|  | кран шаровый 32 (1 1/2") ВВ "STI" | шт. | 7,00000 |
|  | кран шаровый 20 (3/4") ВВ | шт. | 4,00000 |
|  | контргайка чугун 32 (1 1/2") чёрная | шт. | 1,00000 |
|  | муфта чугун 1 1/2"( 32) чёрная | шт. | 1,00000 |
|  | спецсгон 32 | шт. | 4,00000 |
| 101 | Прим. Ремонт арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | шт. | 2,00000 |
| 102 | Прим. Ремонт арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | шт. | 3,00000 |
| 103 | Водоснабжение, канализация: смена арматуры: кранов водоразборных и туалетных | шт. | 19,00000 |
|  | кран шаровый 15 (1/2") ВВ | шт. | 3,00000 |
|  | кран шаровый 15 (1/2") водоразборный Н/штуцер | шт. | 16,00000 |
| 104 | Прим. Смена манжет резиновых | шт. | 2,00000 |
|  | манжета переход ЧП 123х110 | шт. | 2,00000 |
| 105 | Прим. Демонтаж, монтаж унитаза | шт. | 1,00000 |
| 106 | Водоснабжение, канализация: смена санитарных приборов: унитазов | шт. | 1,00000 |
| 107 | Водоснабжение, канализация: смена санитарных приборов: полотенцесушителей | шт. | 2,00000 |
| 108 | Прим. Замена тройника | шт. | 3,00000 |
|  | тройник ПВХ 110х110/45 | шт. | 3,00000 |
| 109 | Водоснабжение, канализация: смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 50 мм | м | 12,00000 |
|  | труба ПВХ (фан) 50х1м | шт. | 8,00000 |
|  | отвод ПВХ 50/45 | шт. | 10,00000 |
|  | отвод ПВХ 50/88 | шт. | 4,00000 |
|  | переход ПВХ на чугун 50 | шт. | 1,00000 |
|  | труба ПВХ (фан) 50х0,25м | шт. | 2,00000 |
| 110 | Водоснабжение, канализация: смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм | м | 26,00000 |
|  | труба ПВХ (фан) 110х2м. | шт. | 12,00000 |
|  | заглушки ПВХ 110 | шт. | 3,00000 |
|  | крестовина одноплоск. ПВХ ПП110х110/87,5(90) | шт. | 1,00000 |
|  | отвод ПВХ 110/45 | шт. | 12,00000 |
|  | отвод ПВХ 110/67,5(67,30) | шт. | 6,00000 |
|  | Патрубок компенсационный ПВХ ПП 110 | шт. | 1,00000 |
|  | переходной патрубок ПВХ 110х50 | шт. | 1,00000 |
|  | переход ПВХ на чугун 110(123)/110 нар/нар | шт. | 1,00000 |
|  | переход ПВХ на чугун 110/110 нар/внутр | шт. | 5,00000 |
|  | ревизия ПВХ 110 наружная | шт. | 2,00000 |
| 111 | Прим. Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 170 мм | м | 12,00000 |
|  | труба ПВХ (фан) 160х1м (нар) | шт. | 12,00000 |
|  | заглушки ПВХ 160 наружная | шт. | 1,00000 |
|  | ревизия ПВХ 110 наружная | шт. | 5,00000 |
|  | тройник ПВХ 110х110/87,5(88) | шт. | 2,00000 |
| 112 | Водоснабжение, канализация: смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 15 мм | м | 8,00000 |
|  | кран шаровый 15 (1/2") ВВ | шт. | 4,00000 |
|  | труба 15х2,8 чёрная | м | 8,00000 |
|  | сгон 15 черный | шт. | 4,00000 |
| 113 | Водоснабжение, канализация: смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 32 мм | м | 7,00000 |
|  | труба 32 (оцинкованная) | м | 4,00000 |
|  | труба 32х3,2 чёрная | м | 3,00000 |
| 114 | Водоснабжение, канализация: смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 40 мм | м | 1,00000 |
|  | труба п/п PN20 40х6,7 ГВС ProAqua (4м.) | м | 1,00000 |
| 115 | Прим. Смена внутренних трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром до: 40 мм | м | 4,00000 |
|  | труба п/п 40х3,7 Cold Water | м | 4,00000 |
|  | муфта п/п 40 | шт. | 1,00000 |
|  | муфта п/п комбинированная 40х1 1/4" внутренняя резьба | шт. | 1,00000 |
|  | тройник п/п 40х20х40 | шт. | 2,00000 |
|  | угольник п/п 20х90° | шт. | 3,00000 |
| 116 | Водоснабжение, канализация: смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 80 мм | м | 4,00000 |
|  | труба 76х3,5 оцинкованная | м | 4,00000 |
| 117 | Прим. Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до: 80 мм | м | 3,00000 |
|  | труба 76х3,5 чёрная | м | 3,00000 |
| 118 | Водоснабжение, канализация: смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 100 мм | м | 11,00000 |
|  | труба 89х3,5 оцинкованная | м | 6,00000 |
|  | труба 108 оцинкованная | м | 5,00000 |
| 119 | Прим. Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до: 100 мм | м | 3,00000 |
|  | труба 89х3,5 чёрная | м | 3,00000 |
| 120 | притирка пробочных кранов диаметром 26-50 мм | шт. | 12,00000 |
| 121 | Прим. Набивка сальника на задвижке ЦО Ф 80 | шт. | 7,00000 |
| 122 | Прим. Набивка сальника на задвижке ЦО Ф 50 | шт. | 2,00000 |
| 123 | притирка пробочных кранов диаметром до 25 мм | шт. | 4,00000 |
| 124 | Водоснабжение, канализация: ремонт смесителя без душа (смена прокладок) без снятия с места | шт. | 1,00000 |
| 125 | Водоснабжение, канализация: ремонт вентильных кранов диаметром 40 мм со снятием с места | шт. | 5,00000 |
| 126 | Водоснабжение, канализация: ремонт внутренних трубопроводов и стояков диаметром 51-75 мм | место | 1,00000 |
|  | Силикон сантехнический бесцветный | шт. | 1,00000 |
| 127 | Водоснабжение, канализация: ремонт внутренних трубопроводов и стояков диаметром до 50 мм | место | 7,00000 |
|  | хомут обжимной 35х50 | шт. | 2,00000 |
| 128 | Водоснабжение, канализация: прочие работы, зачеканка раструбов канализационных труб диаметром до 100 мм | шт. | 12,00000 |
|  | цемент М400 (меш.50 кг) | кг | 15,00000 |
| 129 | Водоснабжение, канализация: прочие работы, зачеканка раструбов канализационных труб диаметром 100-125 мм | шт. | 2,00000 |
| 130 | Водоснабжение, канализация: прочие работы, зачеканка раструбов канализационных труб диаметром 125-150 мм | шт. | 7,00000 |
| 131 | Водоснабжение, канализация: прочие работы, очистка канализационной сети: внутренней | м | 171,00000 |
| 132 | Водоснабжение, канализация: прочие работы, прочистка засоров гвс, хвс | 3м | 7,00000 |
| 133 | Прим. Прочистка засора ЦО | 3м | 10,00000 |
| 134 | Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 кв. м | 3,16000 |
| 135 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестн. | 0,15000 |
| 136 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 0,15000 |
| 137 | Осмотр водопроводов, канализации, отопления в квартирах | 100 кварт. | 0,57000 |
| 138 | Прим. Опрессовка системы ЦО | шт. | 1,00000 |
| 139 | отключение и включение стояка холодного (горячего) водоснабжения для выполнения работ по замене или ремонту водоразборных устройств (смесителей, кранов), запорной арматуры и стояка. | стояк | 2,00000 |
| 140 | Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 кв. м | 0,30000 |
| 141 | Осмотр водопроводов, канализации, отопления в квартирах | 100 кварт. | 0,02000 |
| 142 | Электротехнические работы: смена ламп: накаливания | 10 шт. | 66,90000 |
|  | ЛН E27 40Вт | шт. | 667,00000 |
|  | ЛЭС Е27 9Вт | шт. | 2,00000 |
| 143 | Электротехнические работы: смена светильников: с лампами накаливания | шт. | 77,00000 |
|  | ЛН E27 40Вт | шт. | 6,00000 |
|  | светильник НББ 61-60 (без плафона) | шт. | 46,00000 |
|  | светильник НПБ (ПСХ) | шт. | 28,00000 |
| 144 | Электротехнические работы: смена выключателей | шт. | 4,00000 |
|  | Выключатель 1кл. с подсветкой ВА 10-005В | шт. | 1,00000 |
|  | выключатель 1кл без подсветки ВА10-001В наружный | шт. | 3,00000 |
| 145 | Прим. Ремонт выключателя | шт. | 1,00000 |
| 146 | Электротехнические работы: смена патронов | шт. | 5,00000 |
|  | Патрон карболитовый Е27 | шт. | 5,00000 |
| 147 | смена отдельных участков внутренней проводки | п/м | 19,00000 |
|  | Кабель-канал 25х16 (2м) | м | 7,00000 |
|  | кабель ВВГ 2х1,5 | м | 12,00000 |
| 148 | Электротехнические работы: смена отдельных участков наружной проводки | м | 31,00000 |
|  | Кабель-канал 25х16 (2м) | м | 1,00000 |
|  | кабель АВВГ-П 2х2,5(ож)-0,66 | м | 31,00000 |
| 149 | Электротехнические работы: смена деталей крепления для светильников | шт. | 8,00000 |
|  | Дроссель 1И250ДРЛ | шт. | 1,00000 |
| 150 | Прим. Смена плафонов | шт. | 27,00000 |
|  | плафон к НББ (пластик) | шт. | 27,00000 |
| 151 | Прим. Укрепление, ремонт светильников | шт. | 8,00000 |
| 152 | Электротехнические работы: замена арматуры плш, псх | шт. | 10,00000 |
|  | светильник НПБ (ПСХ) | шт. | 10,00000 |
| 153 | Электротехнические работы: замена ламп дрл | шт. | 8,00000 |
|  | ДРЛ Е40 250Вт | шт. | 8,00000 |
| 154 | Электротехнические работы: ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. | 16,00000 |
| 155 | Электротехнические работы: ремонт силового предохранительного шкафа | шт. | 1,00000 |
| 156 | Электротехнические работы: ремонт, замена фотоэлемента | фотоэлемент | 1,00000 |
|  | фото реле ФБ2М | шт. | 1,00000 |
| 157 | снятие показаний электросчетчика коммунального назначения | шт. | 6,00000 |
| 158 | Электротехнические работы: демонтаж винипластовых труб проложенных на скобах диаметром до: 50 мм | 10 м | 2,50000 |
| 159 | Прим. Демонтаж кабель-каналов | 10 м | 24,00000 |
| 160 | смена отдельных участков внутренней проводки | п/м | 45,00000 |
|  | кабель-канал 80х40 (2м) | м | 45,00000 |
| 161 | Прим. Установка кабель-канала на внутренней проводке | п/м | 205,00000 |
|  | кабель-канал 80х40 (2м) | м | 160,00000 |
| 162 | Электротехнические работы: замена ламп дрл | шт. | 3,00000 |
|  | ДРЛ Е40 250Вт | шт. | 3,00000 |
| 163 | Прим. Включение автоматов в ГРЩ | шт. | 1,00000 |
| 164 | Прим. Осмотр ЭЩ, консультация | шт. | 2,00000 |
| 165 | Прим. Осмотр ЭЩ, уборка, маркировка шкафов | шт. | 1,00000 |
| 166 | Электротехнические работы: ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | шт. | 1,00000 |
|  | ВА47-100 3п 63А C (MVA40-3-063-C) | шт. | 1,00000 |
| Содержание и общестроительные работы |  |  |
| 167 | Мероприятия по подготовке многоквартирного дома к отопительному сезону и сдача его представителям ГУП ТЭК, Водоканал, Жилищной инспекции |  |  |
| 168 | Работы по благоустройству придомовой территории: завоз плодородной земли, посев сортовой травы (выборочно), стрижка кустарника, спил сухостоя |  |  |
| 169 | Косметический ремонт всех 8 парадных |  |  |
| 170 | Кладка керамо-гранитной плитки в тамбурах, на первых этажах у лифтовых холлов и почтовых ящиков |  |  |
| 171 | Укрепление козырьков всех 8 парадных с установкой декоративных элементов из металло-профиля |  |  |