Отчет по текущему ремонту - 2011 год

ул. Вавиловых, 6, корп. 1

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Бригада плотников, разнорабочих |  |  |
| 1 | Прим. Герметизация швов мастикой | 10 м | 0,50000 |
|  | мастика кровельная "Bitumast" 21,5 л | л | 1,50000 |
| 2 | Крыша, кровля: смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м | 10 м | 3,20000 |
|  | лист оц. 0,5х1250х2500 ст08пс | кв. м | 10,00000 |
| 3 | Крыша, кровля: смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах: в один канал | шт. | 1,00000 |
|  | лист оц. 0,5х1250х2500 ст08пс | кв. м | 3,40000 |
| 4 | Прим. Изготовление и (или) установка из кровельного железа ящика | шт. | 1,00000 |
|  | лист оц. 0,5х1250х2500 ст08пс | кв. м | 2,00000 |
| 5 | Прим. Изготовление крышек на ливнестоки | шт. | 1,00000 |
|  | лист оц. 0,5х1250х2500 ст08пс | кв. м | 0,06300 |
| 6 | Осмотр кровли рулонной | 1000 кв. м | 0,05000 |
| Бригада УК "Прокси" |  |  |
| 7 | Прим. Заделка отверстий в своле мусоропровода | м | 2,00000 |
|  | шпатлевка "Ротбанд" (меш. 30 кг) | кг | 5,00000 |
| 8 | Проемы: смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 1,0 кв. м | 10 кв. м | 1,80270 |
|  | стекло оконное 4 мм | кв. м | 18,02700 |
| 9 | Проемы: смена дверных приборов: петли | 10 шт. | 0,40000 |
|  | петля накладная ПНК1-85 правая белая | шт. | 2,00000 |
|  | петля 40х26 оцинкованная Vormann | шт. | 2,00000 |
| 10 | Проемы: смена дверных приборов: ручки-скобы | шт. | 1,00000 |
|  | ручка белая (скоба) | шт. | 1,00000 |
| 11 | Проемы: смена дверных приборов: пружины | шт. | 37,00000 |
|  | пружина дверная б/п (с 2-мя ответными частями) | шт. | 37,00000 |
| 12 | Проемы: смена оконных приборов: петли | пара | 1,00000 |
|  | петля для металлических дверей HS-180 (Аверс-К) | шт. | 2,00000 |
| 13 | Проемы: смена дверных приборов: замки навесные | шт. | 3,00000 |
|  | замок навесной Алекс | шт. | 3,00000 |
| 14 | Прим. Установка проушин на двери с прим. сварки | шт. | 6,00000 |
|  | проушина А-К б/п | шт. | 4,00000 |
| 15 | Проемы: ремонт, установка дверных полотен: наружных кроме балконных | полотно | 1,00000 |
|  | ДВП | кв. м | 3,00000 |
|  | проушина А-К б/п | шт. | 2,00000 |
| 16 | Проемы: ремонт, установка дверных полотен: наружных балконных спаренных | полотно | 12,00000 |
| 17 | Прим. Укрепление почтовых ящиков | шт. | 9,00000 |
| 18 | Полы: ремонт, заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2 | место | 24,00000 |
|  | пескоцементная смесь (литой бетон, меш. 50кг) | кг | 35,00000 |
|  | клей для плитки "Плитонит В" (меш.25 кг) | кг | 25,00000 |
|  | цемент М400 (меш.50 кг) | кг | 20,00000 |
| 19 | Полы: ремонт, устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | кв. м | 7,50000 |
|  | пескоцементная смесь (литой бетон, меш. 50кг) | кг | 90,00000 |
|  | цемент М400 (меш.50 кг) | кг | 25,00000 |
| 20 | Крыша, кровля: смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м | 10 м | 0,11800 |
|  | лист оц. 0,5х1250х2500 ст08пс | кв. м | 0,17700 |
| 21 | Прим. Окраска железной двери эмалью (проема) | 10 кв. м | 0,20000 |
|  | краска эмаль ПФ115 коричневая | кг | 0,50000 |
| 22 | Окрашивание ранее окрашенных стен масляной краской | 10 кв. м | 3,70000 |
|  | краска эмаль ПФ115 бежевая | кг | 15,00000 |
| 23 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 10 кв. м | 14,60000 |
|  | краска эмаль ПФ115 красная | кг | 7,50000 |
|  | краска эмаль ПФ115 черная | кг | 6,00000 |
|  | краска эмаль ПФ115 синяя | кг | 7,50000 |
| 24 | Прим.: ремонт шибера | м | 0,20000 |
|  | лист черн.1,0 | кв. м | 0,20000 |
| 25 | смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до: 20 мм | м | 26,00000 |
|  | водорозетки 16х1/2" | шт. | 4,00000 |
|  | соединитель 16х1/2" наружная резьба | шт. | 2,00000 |
|  | труба м/п 16х2,0мм Valtec | м | 26,00000 |
| 26 | смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | сгон | 2,00000 |
|  | контргайка чугун 15 (1/2") чёрная | шт. | 2,00000 |
|  | муфта чугун 1/2 " (15) чёрная | шт. | 2,00000 |
|  | сгон 15 черный | шт. | 1,00000 |
| 27 | Прим. Ремонт сгонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм | сгон | 1,00000 |
| 28 | ремонт задвижек диаметром до: 100 мм без снятия с места | шт. | 2,00000 |
| 29 | Прим. Смена термодатчика регулятора температуры в ТЦ | шт. | 1,00000 |
|  | Регулятор температуры ТРЖМ-М-01 Ду 50 Ру 10 | шт. | 1,00000 |
| 30 | спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | 1000 куб. м | 0,20000 |
| 31 | установка пружинного манометра | шт. | 2,00000 |
|  | манометр 1,0 | шт. | 2,00000 |
| 32 | ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления | шт. | 5,00000 |
| 33 | снятие показаний с контрольных точек | шт. | 2,00000 |
| 34 | отключение стояка центрального отопления для выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов (с нижним розливом) | стояк | 2,00000 |
| 35 | включение стояка центрального отопления после выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов (с нижним розливом) | стояк | 2,00000 |
| 36 | отключение стояка центрального отпления для выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов (с верхним розливом) | стояк | 1,00000 |
| 37 | включение стояка центрального отопления для выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов (с верхним розливом) | стояк | 2,00000 |
| 38 | отключение и включение стояка холодного (горячего) водоснабжения для выполнения работ по замене или ремонту водоразборных устройств (смесителей, кранов), запорной арматуры и стояка. | стояк | 5,00000 |
| 39 | Прим. Открытие и закрытие задвижки | стояк | 4,00000 |
| 40 | Водоснабжение, канализация: смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | шт. | 12,00000 |
|  | кран шаровый 15 (1/2") ВВ | шт. | 6,00000 |
|  | кран шаровый 15 (1/2") ВН | шт. | 1,00000 |
| 41 | Прим.: ремонт арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | шт. | 1,00000 |
| 42 | Водоснабжение, канализация: смена арматуры: кранов водоразборных и туалетных | шт. | 4,00000 |
|  | кран шаровый 15 (1/2") водоразборный Н/штуцер | шт. | 4,00000 |
| 43 | Водоснабжение, канализация: смена санитарных приборов: полотенцесушителей | шт. | 5,00000 |
| 44 | Прим. Набивка сальника на задвижке ЦО Ф 80 | шт. | 7,00000 |
| 45 | Прим. Набивка сальника на РТ | шт. | 1,00000 |
| 46 | притирка пробочных кранов диаметром до 25 мм | шт. | 4,00000 |
| 47 | Прим. Набивка сальника на повышающем насосе | шт. | 5,00000 |
| 48 | Водоснабжение, канализация: ремонт вентильных кранов диаметром 40 мм со снятием с места | шт. | 1,00000 |
| 49 | Водоснабжение, канализация: прочие работы. очистка канализационной сети: внутренней | м | 3,00000 |
| 50 | Прим. Прочистка засора ЦО | 3 м | 6,00000 |
|  | контргайка чугун 15 (1/2") чёрная | шт. | 1,00000 |
|  | муфта чугун 1/2 " (15) чёрная | шт. | 3,00000 |
| 51 | Электротехнические работы: смена ламп: накаливания | 10 шт. | 22,40000 |
|  | ЛН E27 40Вт | шт. | 224,00000 |
| 52 | Электротехнические работы: смена ламп: люминесцентных | 10 шт. | 0,10000 |
|  | ЛДС G8 36Вт | шт. | 1,00000 |
| 53 | Электротехнические работы: смена светильников: с лампами накаливания | шт. | 6,00000 |
|  | ЛН E27 40Вт | шт. | 1,00000 |
|  | светильник НББ 61-60 (без плафона) | шт. | 6,00000 |
| 54 | Электротехнические работы: смена: розеток | шт. | 1,00000 |
|  | розетка РA 16-112Б-BI наружная 1-я с ЗК брызгозащищённая (защ. шт.) IP44 | шт. | 1,00000 |
| 55 | Электротехнические работы: смена деталей крепления для светильников | шт. | 2,00000 |
| 56 | Прим. Смена плафонов | шт. | 18,00000 |
|  | плафон к НББ (пластик) | шт. | 18,00000 |
| 57 | Электротехнические работы: смена автомата на ток до 25 а | шт. | 3,00000 |
|  | ВА47-29 1п 16А C (MVA20-1-016-C) | шт. | 3,00000 |
| 58 | Электротехнические работы: замена ламп дрл | шт. | 6,00000 |
|  | ДРЛ Е40 250Вт | шт. | 6,00000 |
| 59 | Прим. Осмотр ЭЩ, консультация | шт. | 1,00000 |
| 60 | Прим. Осмотр ЭЩ, уборка, маркировка шкафов | шт. | 1,00000 |
| 61 | Электротехнические работы: ремонт силового предохранительного шкафа | шт. | 1,00000 |
| 62 | снятие показаний электросчетчика коммунального назначения | шт. | 6,00000 |
| 63 | Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 кв. м | 0,36000 |
| 64 | Осмотр водопроводов, канализации, отопления в квартирах | 100 кварт. | 0,44000 |
| Бригада сварщиков |  |  |
| 65 | Прим. Изготовление и установка металлических решеток | кв. м | 5,46000 |
|  | полоса 25х4 | м | 3,00000 |
|  | уголок металлический 25х25х4 | м | 13,50000 |
|  | арматура 10 гладкая | м | 3,00000 |
| Содержание и общестроительные работы |  |  |
| 66 | Мероприятия по подготовке многоквартирного дома к отопительному сезону и сдача его представителям ГУП ТЭК, Водоканал, Жилищной инспекции |  |  |
| 67 | Работы по благоустройству придомовой территории: завоз плодородной земли, посев сортовой травы, оборудование мест для парковки автотранспорта (щебень-отсев, трамбовка), ограждение зоны озеленения от мест парковки, установка урны. |  |  |
| 68 | Выборочный косметический ремонт холла |  |  |