Отчет по текущему ремонту - 2011 год

ул. Вавиловых, 8, корп. 3

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Бригада плотников, разнорабочих |  |  |
| 1 | Прим. Герметизация швов мастикой | 10 м | 2,80000 |
|  | мастика Тэктор203 серая (вед. 9 кг) | кг | 8,00000 |
|  | мастика кровельная Bitumast 21.5 л | л | 3,00000 |
| 2 | Крыша, кровля: смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м | 10 м | 0,20000 |
|  | лист оц. 0,55 | кв. м | 1,00000 |
| 3 | Крыша, кровля: смена обделок из листовой стали, примыканий к: каменным стенам | 10 м | 0,25000 |
|  | лист оц. 0,5х1250х2500 ст08пс | кв. м | 3,12500 |
| 4 | Крыша, кровля: смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах: в один канал | шт. | 4,00000 |
|  | лист оц.0,55 | кв. м | 1,00000 |
|  | лист оц. 0,5х1250х2500 ст08пс | кв. м | 5,10000 |
| 5 | Прим. Укрепление колпаков вент. блока | шт. | 3,00000 |
| 6 | Прим. Изготовление и (или) установка из кровельного железа ящика | шт. | 1,00000 |
|  | лист оц. 0,5х1250х2500 ст08пс | кв. м | 1,60000 |
| 7 | Прим. Изготовление крышек на ливнестоки | шт. | 15,00000 |
|  | лист оц. 0,5х1250х2500 ст08пс | кв. м | 1,50000 |
| 8 | Крыша, кровля: ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами: отдельными местами рулонного покрытия, замена 1 слоя | 10 кв. м | 6,00000 |
|  | бикрост ХКП | кв. м | 60,00000 |
|  | битумная мастика | кг | 3,00000 |
| 9 | Прим. Герметизация швов мастикой | м | 5,00000 |
|  | мастика Тэктор203 серая (вед.9 кг) | кг | 1,00000 |
| 10 | Крыша, кровля: ремонт. устранение вздутия покрытия кровли, постановка заплат (площадь ремонта отдельными местами до 5 м2) | кв. м | 2,00000 |
|  | битумная мастика | кг | 1,00000 |
| 11 | Крыша, кровля: прочие работы, очистка кровли от мусора | 100 кв. м | 0,20000 |
| 12 | Осмотр кровли рулонной | 1000 кв. м | 0,50000 |
| Бригада УК "Прокси" |  |  |
| 13 | Прим. Зашивка проемов оргалитом | 10 кв. м | 0,40000 |
|  | ДВП | кв. м | 5,00000 |
| 14 | Проемы: демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 2,00000 |
| 15 | Проемы: демонтаж, снятие дверных полотен | 10 кв. м | 0,40000 |
| 16 | Проемы: смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 1,0 кв. м | 10 кв. м | 1,40100 |
|  | стекло оконное 4мм. | кв. м | 13,21400 |
| 17 | Проемы: смена дверных приборов: петли | 10 шт. | 0,20000 |
|  | петля гаражная д.20 | шт. | 2,00000 |
| 18 | Прим. Установка петель на дверь с прим. сварки | 10 шт. | 0,10000 |
| 19 | Проемы: смена дверных приборов: ручки-скобы | шт. | 1,00000 |
|  | ручка белая (скоба) | шт. | 1,00000 |
| 20 | Проемы: смена дверных приборов: пружины | шт. | 4,00000 |
|  | пружина дверная б/п (с 2-мя ответными частями) | шт. | 4,00000 |
| 21 | Проемы: смена оконных приборов: петли | пара | 1,00000 |
|  | петля для металлических дверей HS-180 (Аверс-К) | шт. | 2,00000 |
| 22 | Проемы: смена дверных приборов: замки навесные | шт. | 6,00000 |
|  | замок навесной Алекс | шт. | 6,00000 |
| 23 | Проемы: ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок | створка | 5,00000 |
|  | доска обрезная 50х150 | куб. м | 0,01500 |
| 24 | Проемы: ремонт форточек | шт. | 7,00000 |
| 25 | Проемы: ремонт, установка дверных полотен: наружных, кроме балконных | полотно | 1,00000 |
| 26 | Прим. Установка металлической двери | полотно | 2,00000 |
|  | уголок металлический 25х25х4 | м | 15,00000 |
|  | уголок металлический 50х50х4 | м | 24,00000 |
|  | проушина А-К б/п | шт. | 2,00000 |
|  | петля гаражная д.20 | шт. | 4,00000 |
|  | лист черный 2,0 | кв. м | 5,00000 |
| 27 | Прим. Изготовление металлической двери | полотно | 1,00000 |
|  | уголок металлический 25х25х4 | м | 10,00000 |
|  | уголок металлический 50х50х4 | м | 12,00000 |
|  | проушина А-К б/п | шт. | 2,00000 |
|  | петля гаражная д.20 | шт. | 2,00000 |
|  | лист черный 2,0 | кв. м | 2,00000 |
| 28 | Проемы: ремонт дверных коробок в каменных стенах без снятия полотна | коробка | 1,00000 |
| 29 | Проемы: прочие работы, установка наличников без тумбочек | м | 10,00000 |
| 30 | Прим. Обивка дверей оргалитом по кровельному железу с одной стороны | 10 кв. м | 0,20000 |
|  | ДВП | кв. м | 2,00000 |
| 31 | Полы: смена метлахских плиток в полах: до 10 шт. | 10 шт. | 60,00000 |
|  | плитка половая "керамический гранит" 300х300 | шт. | 600,00000 |
| 32 | Полы: ремонт. устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | кв. м | 52,00000 |
|  | клей для плитки Плитонит В (меш. 25 кг) | кг | 250,00000 |
|  | затирка для швов серая сухая (меш. 2 кг) | кг | 4,00000 |
| 33 | Прим. Изготовление, ремонт дверцы на почтовый ящик из кровельного железа | шт. | 3,00000 |
|  | петля 40х26 оцинкованная Vormann | шт. | 1,00000 |
|  | лист черн.1,0 | кв. м | 0,40000 |
| 34 | Прим. Изготовление и установка обшивки шибера мусоропровода | шт. | 1,00000 |
|  | лист черн.1,0 | кв. м | 0,72000 |
| 35 | Крыша, кровля: прочие работы, устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок | 10 кв. м | 1,00000 |
| 36 | Простая масляная окраска дверей: площадью более 5 кв. м | 10 кв. м | 0,50000 |
|  | краска эмаль ПФ115 коричневая | кг | 4,00000 |
| 37 | Простая масляная окраска дверей тамбурных с двух сторон (указана Sм2 блока) | 10 кв. м | 1,10000 |
|  | краска эмаль ПФ115 коричневая | кг | 8,00000 |
| 38 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью менее 5 кв. м. | 10 кв. м | 1,80000 |
|  | краска эмаль ПФ115 коричневая | кг | 3,50000 |
| 39 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз | 10 кв. м | 0,50000 |
|  | краска эмаль ПФ115 коричневая | кг | 2,00000 |
| 40 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей ствола мусоропровода за 2 раза | 10 кв. м | 0,40000 |
|  | краска эмаль ПФ115 зеленая | кг | 2,00000 |
| 41 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз | м | 1,50000 |
|  | краска эмаль ПФ115 красная | кг | 1,50000 |
|  | краска эмаль ПФ115 черная | кг | 1,50000 |
|  | краска эмаль ПФ115 синяя | кг | 1,50000 |
| 42 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 10 кв. м | 4,60000 |
|  | краска эмаль ПФ115 красная | кг | 3,00000 |
|  | краска эмаль ПФ115 черная | кг | 1,00000 |
|  | краска эмаль ПФ115 синяя | кг | 3,00000 |
| 43 | Прим. Смена отдельных участков металлического ограждения: стойки | стойка | 15,00000 |
|  | арматура д.12 | м | 7,00000 |
|  | полоса 15 | м | 20,00000 |
| 44 | Прим. Изготовление и установка металлических решеток | кв. м | 2,00000 |
|  | уголок металлический 25х25х4 | м | 34,00000 |
| 45 | Валка сухостойных и больных деревьев в городских условиях: липа,сосна,кедр,тополь. | куб. м | 4,00000 |
|  | Прим. Сварка стояка ХВС,ГВС,ЦО | м | 0,20000 |
| 46 | Прочие работы: ручная сварка стыковых соединений | м | 12,50000 |
|  | лист черн. 2,0 | кв. м | 5,00000 |
| 47 | Прим. Ремонт шибера | м | 0,40000 |
|  | лист черн. 2,0 | кв. м | 0,50000 |
| 48 | смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до: 20 мм | м | 94,00000 |
|  | водорозетки 16х1/2" | шт. | 10,00000 |
|  | соединитель 16х1/2" наружная резьба | шт. | 10,00000 |
|  | труба м/п 16х2,0мм Valtec | м | 94,00000 |
| 49 | Прим. Ремонт сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | сгон | 3,00000 |
| 50 | смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм | сгон | 5,00000 |
|  | кран шаровый 15 (1/2") ВН | шт. | 5,00000 |
|  | контргайка чугун 25 (1") чёрная | шт. | 5,00000 |
|  | муфта чугун 1" (25) чёрная | шт. | 5,00000 |
|  | сгон 25 черный | шт. | 5,00000 |
| 51 | смена: пробко-спускных кранов | шт. | 2,00000 |
|  | кран шаровый 15 (1/2") ВВ | шт. | 2,00000 |
| 52 | ремонт задвижек диаметром до: 100 мм без снятия с места | шт. | 1,00000 |
| 53 | ремонт задвижек диаметром до: 150 мм без снятия с места | шт. | 2,00000 |
| 54 | разборка и сборка элеваторного узла с заменой сопла | шт. | 1,00000 |
| 55 | спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | 1000 куб. м | 0,20000 |
| 56 | Прим. Изоляция труб | м | 74,00000 |
| 57 | установка термометра | шт. | 2,00000 |
| 58 | установка пружинного манометра | шт. | 2,00000 |
| 59 | ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт. | 2,00000 |
| 60 | ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления | шт. | 4,00000 |
| 61 | снятие показаний с контрольных точек | шт. | 5,00000 |
| 62 | отключение стояка центрального отопления для выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов (с нижним розливом) | стояк | 17,00000 |
| 63 | включение стояка центрального отопления после выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов (с нижним розливом) | стояк | 18,00000 |
| 64 | отключение стояка центрального отопления для выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов (с верхним розливом) | стояк | 3,00000 |
| 65 | включение стояка центрального отопления для выполнения работ по замене или ремонту трубопроводов и отопительных приборов (с верхним розливом) | стояк | 1,00000 |
| 66 | отключение и включение стояка холодного (горячего) водоснабжения для выполнения работ по замене или ремонту водоразборных устройств (смесителей, кранов), запорной арматуры и стояка | стояк | 5,00000 |
| 67 | Прим. Открытие и закрытие задвижки | стояк | 5,00000 |
| 68 | Прим. Отключение воды в мусорники, поливочники | стояк | 2,00000 |
| 69 | Водоснабжение, канализация: смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | шт. | 10,00000 |
|  | кран шаровый 15 (1/2") ВВ | шт. | 10,00000 |
| 70 | Водоснабжение, канализация: смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | шт. | 13,00000 |
|  | вентиль чугунный 25 (1") | шт. | 13,00000 |
|  | контргайка чугун 25 (1") чёрная | шт. | 8,00000 |
|  | муфта чугун 1" (25) чёрная | шт. | 8,00000 |
|  | сгон 25 черный | шт. | 8,00000 |
| 71 | Прим. Ремонт арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | шт. | 2,00000 |
| 72 | Прим. Ремонт арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | шт. | 2,00000 |
| 73 | Водоснабжение, канализация: смена арматуры: кранов водоразборных и туалетных | шт. | 10,00000 |
|  | кран шаровый 15 (1/2") водоразборный Н/штуцер | шт. | 10,00000 |
| 74 | Прим. Установка водосчетчиков ХВС, ГВС | шт. | 2,00000 |
| 75 | Водоснабжение, канализация: смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 15 мм | м | 6,00000 |
|  | труба 15х2,8 чёрная | м | 6,00000 |
| 76 | притирка пробочных кранов диаметром до 25 мм | шт. | 3,00000 |
| 77 | ремонт арматуры смывного бачка | бачок | 1,00000 |
| 78 | Водоснабжение, канализация: ремонт крана смесителя (замена отдельных частей) без снятия с места | шт. | 2,00000 |
| 79 | Водоснабжение, канализация: ремонт смесителя с душем (смена прокладок) без снятия с места | шт. | 1,00000 |
| 80 | Водоснабжение, канализация: ремонт внутренних трубопроводов и стояков диаметром 51-75 мм | место | 2,00000 |
|  | хомут червячный | шт. | 1,00000 |
| 81 | Водоснабжение, канализация: прочие работы, зачеканка раструбов канализационных труб диаметром до 100 мм | шт. | 1,00000 |
| 82 | Водоснабжение, канализация: прочие работы, зачеканка раструбов канализационных труб диаметром 100-125 мм | шт. | 5,00000 |
| 83 | Водоснабжение, канализация: прочие работы, очистка канализационной сети: внутренней | м | 12,00000 |
| 84 | Водоснабжение, канализация: прочие работы, прочистка засоров гвс, хвс | куб. м | 1,00000 |
| 85 | Электротехнические работы: смена ламп: накаливания | 10 шт. | 15,20000 |
|  | ЛН E27 40Вт | шт. | 152,00000 |
| 86 | Прим. Смена энергосберегающих ламп | 10 шт. | 5,80000 |
|  | ЛЭС Е27 9Вт | шт. | 58,00000 |
| 87 | Электротехнические работы: смена ламп: люминесцентных | 10 шт. | 0,10000 |
|  | ЛДС G8 36Вт | шт. | 1,00000 |
| 88 | Электротехнические работы: смена светильников: с люминесцентными лампами | шт. | 1,00000 |
|  | кабель ВВГ 3х6 | м | 8,00000 |
|  | светильник ЛПО 12-2х40 прямоугольный прозрачный некомплект | шт. | 1,00000 |
| 89 | Электротехнические работы: смена выключателей | шт. | 2,00000 |
|  | выключатель 1кл без подсветки ВА10-001В наружный | шт. | 2,00000 |
| 90 | Электротехнические работы: смена: розеток | шт. | 2,00000 |
|  | розетка РA 16-112Б-BI наружная 1-я с ЗК брызгозащищённая (защ. шт.) IP44 | шт. | 2,00000 |
| 91 | Электротехнические работы: смена патронов | шт. | 4,00000 |
|  | Патрон керамический Е27 | шт. | 2,00000 |
| 92 | смена отдельных участков внутренней проводки | п/м | 12,00000 |
|  | Кабель-канал 25х16 (2м) | м | 12,00000 |
| 93 | Электротехнические работы: смена отдельных участков наружной проводки | м | 35,00000 |
|  | Кабель-канал 25х16 (2м) | м | 35,00000 |
| 94 | Электротехнические работы: смена деталей крепления для светильников | шт. | 8,00000 |
| 95 | Прим. Укрепление, ремонт светильников | шт. | 4,00000 |
| 96 | смена стартера | шт. | 1,00000 |
|  | стартер ST111 4-65Вт 220-240В OSRAM 270166 | шт. | 1,00000 |
| 97 | Электротехнические работы: замена ламп дрл | шт. | 4,00000 |
|  | ДРЛ Е40 250Вт | шт. | 4,00000 |
| 98 | Электротехнические работы: ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. | 1,00000 |
| 99 | Прим. Осмотр ЭЩ, уборка, маркировка шкафов | шт. | 1,00000 |
| 100 | снятие показаний электросчетчика коммунального назначения | шт. | 6,00000 |
| 101 | Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 кв. м | 1,92000 |
| 102 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах | 1000 кв. м | 1,00000 |
| 103 | Осмотр водопроводов, канализации, отопления в квартирах | 100 кварт. | 0,53000 |
| Содержание и общестроительные работы |  |  |
| 104 | Мероприятия по подготовке многоквартирного дома к отопительному сезону и сдача его представителям ГУП ТЭК, Водоканал, Жилищной инспекции |  |  |
| 105 | Работы по благоустройству придомовой территории: завоз плодородной земли, посев сортовой травы (выборочно), стрижка кустарника. |  |  |
| 106 | Косметический ремонт 1 и 5 парадных |  |  |
| 107 | Кладка керамо-гранитной плитки на первых этажах у лифтовых холлов |  |  |