План текущего ремонта МКД на 2012 год

Адрес дома: пр. Науки, 4, корп. 1

| № | Виды работ | Объем работ | Планируемая дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена светильников уличного освещения | 12 шт. | июль |
| 2. | Выборочная герметизация швов | 1000 п/м | июнь |
| 3. | Прочистка вентиляционных каналов | все | август |
| 4. | Проверка и прочистка дренажной системы | все | август |
| 5. | Благоустройство: |  |  |
|  | покос травы | 400 кв. м | май - сентябрь |
|  | покраска декоративных ограждений | 250 п/м | июнь - август |
|  | завоз плодородной земли | 80 м3 | июль |
| 6. | Замена запорной арматуры со сгонами на стояках ЦО, ХВС, ГВС | согласно дефектной ведомости | до начала отопительного сезона |
| 7. | Побелка подвальных помещений с уборкой под грабли | 4000 кв. м | сентябрь - октябрь |
| 8. | Изготовление и установка вентиляционных колпаков на кровле | 6 шт. | август |
| 9. | Ремонт мусороприемных камер: | 5 шт./парадных |  |
|  | цементирование, запенивание стволов | 15 п/м | сентябрь – октябрь |
|  | цементная стяжка полов у мусоросборников | 50 кв. м |  |
|  | косметический ремонт | 30 кв. м |  |
| 10. | Выборочный ремонт отмостки здания | 50 кв. м | июнь |
| 11. | Ремонт ограждений лестничных маршей | 28 п/м | май |
| 12. | Изготовление и установка металлических дверей на чердак и кровлю | 12 шт. | сентябрь |
| 13. | Выборочная замена подвальных окон | согласно дефектной ведомости | октябрь |
| 14. | ППР ГРЩ | ---- | 1 раз в квартал |

Подготовка и сдача дома к эксплуатации в отопительном сезоне 2012-2013 г.г.

| ГУП «ТЭК» Промывка системы Гидравлические испытания Косметический ремонт ЭУ | 2 ЭУ | июнь |
| --- | --- | --- |
| ГУП «Водоканал» Косметический ремонт ВУ | 1 ВУ | июнь |
| «Петербург ГАЗ» Косметический ремонт систем | 100 п/м | июнь |
| Запуск и наладка систем ЦО | 3000 кв. м | октябрь - ноябрь |