План текущего ремонта на 2012 год

Адрес дома: ул. Вавиловых, 8, корп. 3

| № | Виды работ | Объем работ | Планируемая дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Окраска экранов, скамеек, дверей, фасадов | 200 кв. м | май |
| 2. | Выборочная герметизация швов | 250 п/м | июнь |
| 3. | Косметический ремонт лестничных клеток | 2 парадные | июнь |
|  |  | 3 парадные | июль |
|  |  | 4 парадные | август |
| 4. | Благоустройство: |  |  |
|  | покос травы | 400 кв. м | май - сентябрь |
|  | покраска декоративных ограждений | 250 п/м | июнь - август |
|  | окраска детской площадки | 100 кв. м | июль |
| 5. | Дополнительное крепление козырьков в парадных | 5 шт. | август |
| 6. | Замена запорной арматуры со сгонами на стояках ЦО | подвал, 56 шт. | до начала отопительного сезона |
| 7. | Замена вводных проводов в квартиры с установкой пакетных выключателей | по заявкам жильцов | июнь - сентябрь |
| 8. | Стяжка полов, укладка плитки на 1 этажи 1, 2, 3, 4 парадных | 40 кв. м | август-сентябрь |
| 9. | Ремонт почтовых ящиков | 15 ячеек | август |
| 10. | Побелка подвальных помещений с уборкой под грабли | 4000 кв. м | сентябрь - октябрь |
| 11. | Замена задвижки Ду 80 на розливе ЦО | 5 шт. | сентябрь |
| 12. | Замена задвижки Ду 50 на розливе ЦО | 4 шт. | сентябрь |
| 13. | Изготовление и установка вентиляционных колпаков на кровле | 8 шт. | август |
| 14. | Завоз и разброска земли для газонов | 120 куб. м | июнь - июль |
| 15. | Ремонт мусороприемных камер: | 5 шт./парадных |  |
|  | цементирование, запенивание стволов | 15 п/м | сентябрь – октябрь |
|  | цементная стяжка полов у мусоросборников | 50 кв. м |  |
|  | косметический ремонт | 30 кв. м |  |
| 16. | Выборочный ремонт отмостки здания | 70 кв. м | июнь |
| 17. | Ремонт ограждений лестничных маршей | 48 п/м | май |

Подготовка и сдача дома к эксплуатации в отопительном сезоне 2012-2013 г.г.

| ГУП «ТЭК» Промывка системы Гидравлические испытания Косметический ремонт ЭУ | 2 ЭУ | июнь |
| --- | --- | --- |
| ГУП «Водоканал» Косметический ремонт ВУ | 1 ВУ | июнь |
| «Петербург ГАЗ» Косметический ремонт систем | 100 п/м | июнь |
| Запуск и наладка систем ЦО | 3000 кв. м | октябрь - ноябрь |